Информация о нарушениях требований пожарной безопасности

 в МБУК «СДК Октябрьский» Крыловского района

 Отделением надзорной деятельности Крыловского района

управления надзорной деятельности главного управления МСЧ России

по Краснодарскому краю на основании распоряжения № 265 от 21.11.2012 года главного государственного инспектора Крыловского района по пожарному надзору Тертица Дмитрия Сергеевича была проведена проверка

в отношении МБУК «СДК Октябрьский» 21.11.2012 года .

 В ходе проведения проверки старшим дознавателем Юшко Александром Николаевичем выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами:

 - в зданиях МБУК «СДК Октябрьский» и СДК «Октябрь» не произведен ремонт внутренних пожарных кранов. Внутренне пожаротушение

в зданиях находится в нерабочем состоянии, не отремонтированы пожарные

насосы - повысители. В зданиях СДК «Авангард» и СК «Обильный»

отсутствуют системы обнаружения пожара, устройства системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. В СДК «Авангард» не произведен ремонт внутренних пожарных кранов, внутреннее пожаротушение находится в нерабочем состоянии. Согласно выявленным нарушениям руководителю

МБУК «СДК Октябрьский» Мамка Г.В. 7.12.2012 года направлен акт №265

для принятия необходимых мер к устранению недостатков.